## Лист1
Параметр | Значение параметра
Количество однотипных ПКУ
Номинальное напряжение, кВ | 6 |  | 10
Схема подключения прибора учета | 3ТН+3ТТ | 3ТН+2ТТ |  | 2ТН+2ТТ
Место установки ПКУ | на опоре ВЛ |  | другое
Коэффициент трансформации трансформаторов тока
Класс точности измерительной обмотки трансформаторов тока | 0.5 |  | 0,5s
Длина соединительного кабеля, м | 5 | 10 |  | другое
Наличие ОПН | да |  | нет
Количество ОПН на один ПКУ, шт. | 3 |  | 6
Тип счетчика
Металлоконструкции для крепления высоковольтного модуля на опоре | да |  | нет
Способ доставки | самовывоз | транспортная компания |  | транспорт ООО "ЭСИ"
Адрес доставки
Дополнительные требования
Организация
Контактное лицо (ФИО, должность)
Телефон, e-mail